Walim, dnia 28.04.2009 r.

# Walim,  ul. 3-go Maja 2

# Dachówka ceramiczna  karpiówka układana podwójnie w koronkę na   zaprawie wapiennej na pokrycie z dachówki ceramicznej zakładkowej angobowanej typu „NELSKAMP”

- powierzchnia dachu - ( 8,12 m x 18,92 m ) x 2 str.  = 307,26 m kw.

- gąsiory mansardy szt. 9

- rynna półokrągła z blachy oc. fi 15 cm -  wisząca z fartuchowej – 34,24 mb.

- rura spustowa pcv fi 12 cm -  25 mb.

- obróbka blacharska okienek istniejących -  0,65 m x 0,50 m  szt. 2 ( powierzchnia do 0,50 m kw. ) – lokal mieszkalny Państwa Hojków,

- obróbka blacharska naczółka – 5,63 m kw.

- wymiana okna mansardowego ( małego ) na właz dachowy + zamontowanie dodatkowego okienka włazowego ( w lokalu mieszkalnym Państwa  Kuczyńskich

- zamontowanie wyłazu miedzy dwoma kominami  o powierzchni do 1 m kw.

- kominy ponad dachem z cegły klinkierowej 0,78 m x 0,78x 2 x 1,80 = 2,19 m kw. z zamontowaniem 2 szt. drzwiczek wyciorowych w części strychowej,

- obróbka blacharska kominów – 2 x (0,78m x 4 ) x 0,50 m = 3,12 m kw.

- tynki kominów na strychu – ( 0,78 m x 4 ) x 2 x 2,65 m = 16,54 m kw.

- uzupełnienie cegły w gzymsie – 5,0 m x 0,25m x 0,50m = 0,63 m sześciennych

- tynki gzymsów – 15 m x 0,50 m = 7,50 m kw.

- malowanie gzymsu farbą  wapienną – 34,25 m x 0,50 m = 17,13 m kw.